**Ремонты, выполняемые по плановым и внеплановым оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления о. Кунашир на 22, 23 сентября 2022 г.**

| № п. | Планируемая дата, время (мск) | Энергорайон (энергоузел) | Категория заявки (плановая, внеплановая), вид ремонта (текущий ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт и т.д.) | Описание работ с указанием отключаемого оборудования, приводящих к вводу ограничений  | Последствия для потребителей с указанием объема ограничений  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала | окончания |
|  | 22.09.202213:00 | 22.09.202217:00 | Южно-Курильский | Внеплановая.Проведение технического обслуживания по плану подготовки к ОЗП ТП-57 «Океанская» | Отключение фидера в ТП-3 «Школьная» | Будут отключены от электроснабжения потребители:**ТП-57** «Океанская»:* ул. Океанская, дд. 10, 12А, 13А, 18Б.
 |
|  | 23.09.202213:00 | 23.09.202217:00 | Южно-Курильский | Внеплановая.Проведение технического обслуживания по плану подготовки к ОЗП ТП-59 «Столичный» | Отключение яч. 10 в ПС-35 «Южно-Курильская» | Будут отключены от электроснабжения потребители:**ТП-59:*** ул. Заречная, 2А (склад «Столичный»).

**ТП-24:*** ООО Натали;
* ГКУ «Сахалинские лесничества»;
* ООО Стратегия (база);
* ФГБУ «Заповедник Курильский»;
* ветлечебница;
* КФХ Ульянов М.И.

**ТП-31:*** БРУ «Рыбокомбината».
 |

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

**Плановая** (ремонт, выполняемый в соответствии с месячными графиками ремонта в установленные ими сроки);

**Внеплановая** (ремонт, не предусмотренный месячными графиками ремонта, выполняемый при возникновении в процессе эксплуатации оборудования причин, которые невозможно было предвидеть на этапе формирования месячных графиков ремонта).