**Ремонты, выполняемые по плановым и внеплановым оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления о. Кунашир на январь 2023 г.**

| № п. | Планируемая дата, время (мск) | | Энергорайон (энергоузел) | Категория заявки (плановая, внеплановая), вид ремонта (текущий ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт и т.д.) | Описание работ с указанием отключаемого оборудования, приводящих к вводу ограничений | Последствия для потребителей с указанием объема ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала | окончания |
|  | 28.01.23  9:00 | 28.01.23  17:00 | Южно-Курильский | Плановая.  Отключение ТП-16 «Строй цех» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 год» | Переключение электроснабжения потребителей с существующей ТП-16 на вновь установленную КТП. | Будут отключены от электроснабжения потребители:  **ТП-16:**   * ул. Заводская, дд. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13А, 15, 15А, 28, 33; * ул. Карева, дд. 1А, 2А; * ул. Пограничная, дд. 1, 5, 7, 13; * ул. Мира, дд. 24, 26; * гостиница «Рыбак»; * общежитие Рыбокомбината; * м-н «Флагман» (ИП Кочетов А.А.); * м-н «Прибой» (ООО ТД Маяк); * ООО ПКФ «Ю-К РК» (склад); * уличное освещение. |

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

**Плановая** (ремонт, выполняемый в соответствии с месячными графиками ремонта в установленные ими сроки);

**Внеплановая** (ремонт, не предусмотренный месячными графиками ремонта, выполняемый при возникновении в процессе эксплуатации оборудования причин, которые невозможно было предвидеть на этапе формирования месячных графиков ремонта).