**Информация об аварийных ремонтах, выполняемых по неотложным или аварийным оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления, либо приведшие к обесточению потребителей вследствие аварийных ситуаций в энергосистеме о. Кунашир 30 августа 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата, время (мск) | Энергорайон, объект электроэнергетики | Категория заявки (неотложная, аварийная) | Что произошло | Последствия для потребителей | Ожидаемое время восстановления электроснабжения | Принятые меры |
| 1. | 30.08.2022  14:00-17:00 | Южно-Курильск  ВЛ-0,4 кВ ТП 19 – ул. Метеостанции | Неотложная | Повреждение изоляции СИП-4 на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ТП 19 – ул. Метеостанции | Будут обесточены потребители:  **ТП-19:**   * ул. Метеостанции, дд. 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 7 | 3 ч 00 мин |  |

**Примечание**:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

**Неотложная** (аварийный ремонт в случае необходимости срочного отключения генерирующего или электросетевого оборудования для выполнения работ по предотвращению его повреждения и аварийных отключений вследствие выхода параметров их работы за пределы, допустимые по условиям безопасной эксплуатации);

**Аварийная** (аварийный ремонт, выполняемый в случае отключения ЛЭП, оборудования в результате действия устройства РЗА или отключения ЛЭП, оборудования дежурным работником при наличии угрозы жизни людей или повреждения соответствующих ЛЭП, оборудования).