**Ремонты, выполняемые по плановым и внеплановым оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления о. Кунашир на сентябрь 2022 г.**

| № п. | Планируемая дата, время (мск) | Энергорайон (энергоузел) | Категория заявки (плановая, внеплановая), вид ремонта (текущий ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт и т.д.) | Описание работ с указанием отключаемого оборудования, приводящих к вводу ограничений  | Последствия для потребителей с указанием объема ограничений  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала | окончания |
|  | 05.09.202213:00 | 05.09.202217:00 | Южно-Курильский | Плановая.Проведение технического обслуживания по плану подготовки к ОЗП ТП-17 «Дружба» | Отключение яч. 31 в ЗРУ-2 ДЭС «Южно-Курильская» | Будут отключены от электроснабжения потребители:**ТП-17:*** ул. Дружбы, дд. 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9, 9А, 10А;
* уличное освещение.
 |
|  | 06.09.202209:00 | 06.09.202217:00 | Южно-Курильский | Плановая.Проведение технического обслуживания по плану подготовки к ОЗП ТП-17 «Дружба» | Отключение АВ в ТП-12  | Будут отключены от электроснабжения потребители:* ул. Строителей, дд. 1, 2/1, 3, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19.
 |
|  | 07.09.202213:00 | 07.09.202217:00 | Южно-Курильский | Плановая.Проведение технического обслуживания по плану подготовки к ОЗП ПС-35 «Южно-Курильская» | Отключение яч. 25 в ЗРУ-2 ДЭС «Южно-Курильская» | Будут отключены от электроснабжения потребители:**п. Лагунное;****с. Отрада:*** ул. Зеленая, дд. 1, 1А, 2, 3, 4, 5;
* ул. Комсомольская, дд. 2. 3, 6, 7;
* ул. Лесная, д. 5;
* ул. Мира, дд. 1, 2, 3, 4, 6, 8;
* ул. Таежная, дд. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12;
* ул. Центральная, дд. 1, 5, 7, 9, 12
* ИП Трофимова Н.В.;
* ООО «Отрада»;
* ООО «Ю-К Водоканал»;
* уличное освещение.

**мкр «Отрада»:*** ул. Зеленая, дд. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
* м-н «Егорка-1» (ИП Атяшева);
* уличное освещение.

**ТП-10:*** Земельный участок Купча;
* Боксы "Универсал";
* СТО «777» (ИП Давыденко С.В.);
* Боксы Администрации;
* ГСМ "Универсал";
* Питомник для животных;
* Пилорама;
* дробилка.

**ТП-11:*** ул. Океанская дд. 19, 21, 24А, 25;
* ул. Советская, д. 6;
* ул. Молодежная, д.11;
* Сейсмостанция;
* База ИП Гребенкин И.А.
* ОКУ «Ю-К пожарный отряд»;
* ООО Магнит;
* м-н «Утёс» (ИП Ткач В.В.);
* уличное освещение.

**ТП-15:*** ОРТПЦ "Орбита".

**ТП-23:*** база ООО ПФК «Ю-К Рыбокомбинат».

**ТП-24:*** ООО Натали;
* ГКУ «Сахалинские лесничества»;
* ООО Стратегия (база);
* ФГБУ «Заповедник Курильский»;
* ветлечебница;
* КФХ Ульянов М.И.

**ТП-27:*** ул. Спортивная, дд. 1, 3, 10;
* ул. Сахалинская 45 (ф/х Талдыкина);
* ООО "Дельта";
* ООО "Техноимпорт";
* ООО «Стратегия»;
* ООО «Водоканал»;
* ООО «Прогресс»;
* ИП Бен Гвон;
* ф/х Макашов;
* ф/х Столицкий Ю.;
* БРУ ООО "Гарантия".

**ТП-28:*** МУП ЖКХ «Универсал»;
* МТС (Водозабор).

**ТП-31:*** БРУ «Рыбокомбината».

**ТП-32:*** «База Тимошенко»

**ТП-44:*** «База Энергия»

**ТП-53:*** АО «Сахалинское ипотечное агентство;
* Котельная с. Отрада.

**ТП-54:*** ПСП ПСО ГУ МЧС по Сах. области

**ТП-56:*** КНС с. Отрада;

**ТП-59:*** ул. Заречная, 2А (склад «Столичный»).
 |
|  | 09.09.202209:00 | 09.09.202213:00 | Южно-Курильский | Плановая.Проведение технического обслуживания по плану подготовки к ОЗП ПС-35 «Менделеевская» | Отключение яч. 2 в ПС-35 «Южно-Курильская» | Будут отключены от электроснабжения потребители:* Аэропорт «Менделеево»;

**ТП-38** «Менделеево»:* жилой дом с. Менделеево;
* Насосная;
* ТРЦ «Орбита»;
* Котельная;
* ОДН;
* уличное освещение

**п. Горячий Пляж:**ТП-35 «ГП ГТС»:* Общий ГТС;
* ГТС;
* Жилой дом.

ТП-46.ТП-47.ТП-48.ТП-49. |
|  | 12.09.202213:00 | 12.09.202217:00 | Южно-Курильский | Плановая.Отключение ВЛ-6 кВ «ДЭС «Южно-Курильская» – ТП-8, ТП-9 в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Отключение яч. 10 в ЗРУ-2 ДЭС «Южно-Курильская» | Будут обесточены потребители:**ТП-8:*** Котельная № 5;
* Антенно-мачтовое устройство «АО «ПБК»;Гаражи (ул. Дружбы).

**ТП-9:**1. м-н Мир Детства;2. м-н Грин;3. ИП Ващенко;4. Морская 5А, 7А;5. Дружбы 1А,2А,7А,9А,10А;6. 60 лет ВЛКСМ, д. 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 19;7. Обувная мастерская;8. ул. Островная;9. Автомойка;10. ИП Тароев;11. ИП Кон;12. Гаражи;13. уличное освещение;14. «Исток 1+1»;15. ИП Мнацаканян;16. ИП Фёдоров;17. ИП Романенко Автомойка. |
|  | 14.09.202209:00 | 14.09.202217:00 | Южно-Курильский | Плановая.Отключение ТП-19 «Метеостанция» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Отключение яч. 29 в ЗРУ-2 ДЭС «Южно-Курильская» | Будут обесточены потребители:**ТП-19:*** ул. Метеостанции, дд. 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 7, 8;
* кв. Рыбников, д. 17;
* застава Отрада;
* метеостанция.
 |
|  | 20.09.202209:00 | 20.09.202217:00 | Южно-Курильский | Плановая.Отключение ТП-16 «Стройцех» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Переключение электроснабжения потребителей с существующей ТП-16 на вновь установленную КТП. | Будут отключены от электроснабжения потребители:**ТП-16:*** ул. Заводская, дд. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13А, 15, 15А, 28, 33;
* ул. Карева, дд. 1А, 2А;
* ул. Пограничная, дд. 1, 5, 7, 13;
* ул. Мира, дд. 24, 26;
* гостиница «Рыбак»;
* общежитие Рыбокомбината;
* м-н «Флагман» (ИП Кочетов А.А.);
* м-н «Прибой» (ООО ТД Маяк);
* ООО ПКФ «Ю-К РК» (склад);
* уличное освещение.
 |
|  | 27.09.202209:00 | 27.09.202217:00 | Южно-Курильский | Плановая.Отключение ТП-29 «Экспресс» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Переключение электроснабжения потребителей с существующей ТП-29 на вновь установленную КТП. | Будут отключены от электроснабжения потребители:**ТП-29:*** ул. 3-го Сентября, дд. 1, 54, 96;
* ООО «Экспресс»;
* ООО «Авангард»;
* ООО «Монолит»;
* ГСО МО РФ;
* ф/х Цыпкин Ю.С.
 |

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

**Плановая** (ремонт, выполняемый в соответствии с месячными графиками ремонта в установленные ими сроки);

**Внеплановая** (ремонт, не предусмотренный месячными графиками ремонта, выполняемый при возникновении в процессе эксплуатации оборудования причин, которые невозможно было предвидеть на этапе формирования месячных графиков ремонта).