**Ремонты, выполняемые по плановым и внеплановым оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления о. Кунашир на 21 сентября 2022 г.**

| № п. | Планируемая дата, время (мск) | | Энергорайон (энергоузел) | Категория заявки (плановая, внеплановая), вид ремонта (текущий ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт и т.д.) | Описание работ с указанием отключаемого оборудования, приводящих к вводу ограничений | Последствия для потребителей с указанием объема ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала | окончания |
|  | 21.09.2022  09:00 | 21.09.2022  17:00 | Южно-Курильский | Внеплановая.  Проведение технического обслуживания по плану подготовки к ОЗП ПС-35 «Менделеевская» | Отключение яч. 2 в ПС-35 «Южно-Курильская» | Будут отключены от электроснабжения потребители:   * Аэропорт «Менделеево»;   **ТП-38** «Менделеево»:   * жилой дом с. Менделеево; * Насосная; * ТРЦ «Орбита»; * Котельная; * ОДН; * уличное освещение   **п. Горячий Пляж:**  ТП-35 «ГП ГТС»:   * Общий ГТС; * ГТС; * Жилой дом.   ТП-46.  ТП-47.  ТП-48.  ТП-49. |

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

**Плановая** (ремонт, выполняемый в соответствии с месячными графиками ремонта в установленные ими сроки);

**Внеплановая** (ремонт, не предусмотренный месячными графиками ремонта, выполняемый при возникновении в процессе эксплуатации оборудования причин, которые невозможно было предвидеть на этапе формирования месячных графиков ремонта).