**Ремонты, выполняемые по плановым и внеплановым оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления о. Кунашир на 21 сентября 2022 г.**

| № п. | Планируемая дата, время (мск) | Энергорайон (энергоузел) | Категория заявки (плановая, внеплановая), вид ремонта (текущий ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт и т.д.) | Описание работ с указанием отключаемого оборудования, приводящих к вводу ограничений  | Последствия для потребителей с указанием объема ограничений  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала | окончания |
|  | 21.09.202209:00 | 21.09.202217:00 | Южно-Курильский | Внеплановая.Проведение технического обслуживания по плану подготовки к ОЗП ПС-35 «Менделеевская» | Отключение яч. 2 в ПС-35 «Южно-Курильская» | Будут отключены от электроснабжения потребители:* Аэропорт «Менделеево»;

**ТП-38** «Менделеево»:* жилой дом с. Менделеево;
* Насосная;
* ТРЦ «Орбита»;
* Котельная;
* ОДН;
* уличное освещение

**п. Горячий Пляж:**ТП-35 «ГП ГТС»:* Общий ГТС;
* ГТС;
* Жилой дом.

ТП-46.ТП-47.ТП-48.ТП-49. |

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

**Плановая** (ремонт, выполняемый в соответствии с месячными графиками ремонта в установленные ими сроки);

**Внеплановая** (ремонт, не предусмотренный месячными графиками ремонта, выполняемый при возникновении в процессе эксплуатации оборудования причин, которые невозможно было предвидеть на этапе формирования месячных графиков ремонта).