**Ремонты, выполняемые по плановым и внеплановым оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления о. Кунашир на сентябрь 2022 г.**

| № п. | Планируемая дата, время (мск) | | Энергорайон (энергоузел) | Категория заявки (плановая, внеплановая), вид ремонта (текущий ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт и т.д.) | Описание работ с указанием отключаемого оборудования, приводящих к вводу ограничений | Последствия для потребителей с указанием объема ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала | окончания |
|  | 26.09.2022  13:00 | 26.09.2022  17:00 | Южно-Курильский | Внеплановое.  Отключение ВЛ-6 кВ «ДЭС «Южно-Курильская» – ТП-8, ТП-9 в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Отключение яч. 10 в ЗРУ-2 ДЭС «Южно-Курильская» | Будут обесточены потребители:  **ТП-8:**   * Котельная № 5; * Антенно-мачтовое устройство «АО «ПБК»;Гаражи (ул. Дружбы).   **ТП-9:**  1. м-н Мир Детства;  2. м-н Грин;  3. ИП Ващенко;  4. Морская 5А, 7А;  5. Дружбы 1А,2А,7А,9А,10А;  6. 60 лет ВЛКСМ, д. 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 19;  7. Обувная мастерская;  8. ул. Островная;  9. Автомойка;  10. ИП Тароев;  11. ИП Кон;  12. Гаражи;  13. уличное освещение;  14. «Исток 1+1»;  15. ИП Мнацаканян;  16. ИП Фёдоров;  17. ИП Романенко Автомойка. |
|  | 28.09.2022  09:00 | 28.09.2022  17:00 | Южно-Курильский | Внеплановое.  Отключение ТП-19 «Метеостанция» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Отключение яч. 29 в ЗРУ-2 ДЭС «Южно-Курильская» | Будут обесточены потребители:  **ТП-19:**   * ул. Метеостанции, дд. 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 7, 8; * кв. Рыбников, д. 17; * застава Отрада; * метеостанция. |

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

**Плановая** (ремонт, выполняемый в соответствии с месячными графиками ремонта в установленные ими сроки);

**Внеплановая** (ремонт, не предусмотренный месячными графиками ремонта, выполняемый при возникновении в процессе эксплуатации оборудования причин, которые невозможно было предвидеть на этапе формирования месячных графиков ремонта).