**Ремонты, выполняемые по плановым и внеплановым оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления о. Кунашир на октябрь 2022 г.**

| № п. | Планируемая дата, время (мск) | | Энергорайон (энергоузел) | Категория заявки (плановая, внеплановая), вид ремонта (текущий ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт и т.д.) | Описание работ с указанием отключаемого оборудования, приводящих к вводу ограничений | Последствия для потребителей с указанием объема ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала | окончания |
|  | 10.10.2022  09:00 | 10.10.2022  17:00 | Южно-Курильский | Плановая.  Отключение ТП-16 «Стройцех» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Переключение электроснабжения потребителей с существующей ТП-16 на вновь установленную КТП. | Будут отключены от электроснабжения потребители:  **ТП-16:**   * ул. Заводская, дд. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13А, 15, 15А, 28, 33; * ул. Карева, дд. 1А, 2А; * ул. Пограничная, дд. 1, 5, 7, 13; * ул. Мира, дд. 24, 26; * гостиница «Рыбак»; * общежитие Рыбокомбината; * м-н «Флагман» (ИП Кочетов А.А.); * м-н «Прибой» (ООО ТД Маяк); * ООО ПКФ «Ю-К РК» (склад); * уличное освещение. |
|  | 11.10.2022  09:00 | 11.10.2022  16:00 | Южно-Курильский | Плановая.  Отключение ТП-19 «Метеостанция» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Отключение яч. 29 в ЗРУ-2 ДЭС «Южно-Курильская» | Будут обесточены потребители:  **ТП-19:**   * ул. Метеостанции, дд. 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 7, 8; * кв. Рыбников, д. 17; |
|  | 12.10.2022  09:00 | 12.10.2022  17:00 | Южно-Курильский | Плановая.  Отключение ТП-29 «Экспресс» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Переключение электроснабжения потребителей с существующей ТП-29 на вновь установленную КТП. | Будут отключены от электроснабжения потребители:  ТП-29:  • ул. 3-го Сентября, дд. 1, 54, 96;  • ООО «Экспресс»;  • ООО «Авангард»;  • ООО «Монолит»;  • ГСО МО РФ;  • ф/х Цыпкин Ю.С.  ТП-28:  • ООО «Водоканал»;  • МТС (Водозабор).  ТП-32:  • «База Тимошенко»  ТП-44:  • «База Энергия»  ТП-25:   * • Водовод первого подъёма |
|  | 13.10.2022  9:00 | 13.10.2022  17:00 | Южно-Курильский | Плановая.  Отключение ТП – 11 «Баня» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Отключение яч. 14 в ПС-35 кВ «Южно-Курильская» | Будут обесточены потребители:  **ТП-11:**   * ул. Океанская дд. 19, 21, 24А, 25; * ул. Советская, д. 6; * ул. Молодежная, д.11; * Сейсмостанция; * База ИП Гребенкин И.А. * ОКУ «Ю-К пожарный отряд»; * ООО Магнит; * м-н «Утёс» (ИП Ткач В.В.);   уличное освещение. |
|  | 14.10.2022  09:00 | 14.10.2022  17:00 | Южно-Курильский | Плановая.  Отключение  ТП-10 «Хоздвор», ТП-27 «Дельта» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Отключение яч. 7 в ПС-35 кВ «Южно-Курильская» | Будут обесточены потребители:  **ТП-10:**   * Земельный участок Купча; * Боксы "Универсал"; * СТО «777» (ИП Давыденко С.В.); * Боксы Администрации; * ГСМ "Универсал"; * Питомник для животных; * Пилорама.   **ТП-27:**   * ул. Спортивная, дд. 1, 3, 10; * ул. Сахалинская 45 (ф/х Талдыкина); * ООО "Дельта"; * ООО "Техноимпорт"; * ООО «Стратегия»; * ООО «Водоканал»; * ООО «Прогресс»; * ИП Бен Гвон; * ф/х Макашов; * ф/х Столицкий Ю.; * БРУ ООО "Гарантия". |
|  | 14.10.2022  09:00 | 14.10.2022  15:00 | Южно-Курильский | Плановая.  Проведение технического обслуживания по плану подготовки к ОЗП ПС-35 «Менделеевская» | Отключение яч. 2 в ПС-35 «Южно-Курильская» | **ТП-38** «Менделеево»:   * жилой дом с. Менделеево; * Насосная; * ТРЦ «Орбита»; * Котельная; * ОДН; * уличное освещение * **ТП-39** «Аэропорт» * Аэропорт; * Аэронавигация; * Авиттелеком;   **п. Горячий Пляж:**  ТП-35 «ГП ГТС»:   * Общий ГТС; * ГТС; * Жилой дом.   ТП-46.  ТП-47.  ТП-48.   * ТП-49. |
|  | 15.10.2022  09:00 | 15.10.2022  17:00 | Южно-Курильский | Плановая.  Проведение подключения двух многоквартирных домов. | Отключение в ТП-19 «Метеостанция» | ТП-19 «Метеостанция»   * ул. Метеостанции, дд. 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 7, 8; * кв. Рыбников, д. 17; * застава Отрада;   метеостанция. |

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

**Плановая** (ремонт, выполняемый в соответствии с месячными графиками ремонта в установленные ими сроки);

**Внеплановая** (ремонт, не предусмотренный месячными графиками ремонта, выполняемый при возникновении в процессе эксплуатации оборудования причин, которые невозможно было предвидеть на этапе формирования месячных графиков ремонта).